## Foglio1
Contratto manutenzione impianti sede Firenze
Consistenza impianti elettrici
Oggetto tecnico |  | Fabbricato |  |  |  |  | Totale
|  | Fagnoni | NCD | Chiesa | Colonica | Bovio
Lampade vialetti (2x9W) | G23 | 7 |  | 32 |  |  | 39 | illuminazione esterna
Lampada led spot 7W | GU10 | 8 |  |  |  |  | 8
Lampade 1x8W | T5 |  |  | 38 |  |  | 38
Lampada 1x18W | E27 | [5 empty] | 0
Lampade ufficio 1x23W | E27 |  |  | 3 |  |  | 3
Lampada 14W | E27 | 6 |  |  |  |  | 6
Lampada 27W | E27 | 7 |  |  |  |  | 7
Lampada 40W | E14 | 4 |  |  |  |  | 4
Fari 250W ioduri | E40 |  |  | 11 |  |  | 11
Fari 100W ioduri | E40 |  |  | 1 |  |  | 1
Fari 70W ioduri | E40 |  |  | 21 |  |  | 21
Fari QCM 12V 50W | P14,5 S |  |  | 23 |  |  | 23
Fari 70W ioduri | R7S | 2 | 19 | 24 |  |  | 45
Fari 150W ioduri | R7S |  |  | 8 |  |  | 8
Alogene 250W | R7S |  |  | 2 |  |  | 2
Alogene 300W | R7S | 4 |  |  |  |  | 4
Tubo fluorescente 18W | T8 | 17 |  |  |  |  | 17
Tubo fluorescente 21W | T5 |  |  | 1 |  |  | 1
Tubo fluorescente 40W | T8 | 67 |  |  |  |  | 67
Quadro generale bassa tensione | - | 25 | 31 | 1 | 3 | 16 | 76
Quadro centrale termica | - |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
Faro incassato 2x14W | E27 |  |  |  | 38 |  | 38
Plafoniera 1x18W | T8 |  |  |  | 2 | 15 | 17
Plafoniera 1x23W | E27 |  |  |  | 17 |  | 17
Plafoniera 1x30W | T8 | 19 |  |  |  |  | 19
Plafoniera 1x36W | T8 | 39 | 50 |  | 30 |  | 119
Plafoniera 1x40W | T8 | 395 |  |  |  |  | 395
Plafoniera 1x49W | T5 | 12 |  |  |  |  | 12
Plafoniera 1x58W | T8 | 79 |  |  |  | 11 | 90
Plafoniere 2x18W | T8 | 9 | 44 | 25 |  | 15 | 93
Plafoniera 2x23W | E27 |  |  |  | 10 |  | 10
Plafoniera 2x24W | 2G11 | 7 |  |  |  |  | 7
Plafoniera 2x30W | T8 | 13 |  |  |  |  | 13
Plafoniera 2x35W | T5 |  |  |  | 11 |  | 11
Plafoniera 2x36W | T8 | 118 | 110 |  |  |  | 228
Plafoniera 2x40W | T8 | 7 |  |  |  |  | 7
Plafoniera 2x58W | T8 | 56 | 7 |  | 1 | 355 | 419
Plafoniera 3x36W | T8 | 1 |  |  |  |  | 1
Plafoniera 4x18W | T8 | 84 | 1121 |  |  |  | 1205
Plafoniera 4x28W | T5 |  |  |  | 17 |  | 17
Plafoniera con circolina 32W | G10Q | 22 |  |  |  |  | 22
Plafoniera emergenza 1x24W | 2G11 | 63 | 163 |  | 28 |  | 254 | PLAFONIERE EMERGENZA
Plafoniera emergenza a Led |  | 5 |  |  |  |  | 5
Plafoniera emergenza 1x18W | T8 | 8 |  |  |  |  | 8
Plafoniera emergenza 1x158w | T8 |  |  |  |  | 110 | 110
Plafoniera emergenza 1x11w | T5 |  | 15 |  |  |  | 15
Plafoniera emergenza 1x8w | [5 empty] | 51 | 51
Lampione 1x33W | E27 |  |  |  | 4 |  | 4 | lampione
Lampada SONT 100W per lampione 8 metri (n°68 pali) | E40 |  | 101 |  |  |  | 101 | lampione
Lampada ioduri per lampione | [5 empty] | 10 |  | lampione
Lampada NAV 100W per lampione 8 metri (n°5 pali) | E40 | 5 |  |  |  |  | 5 | lampione
Cabina MT con 3 trasformatori | - |  | 1 |  |  |  | 1
Cabina MT con 2 trasformatori | - | 1 |  |  |  | 1 | 2
Gruppo elettrogeno 250kw | - |  | 1 |  |  |  | 1
Fari portineria ed esterni 2x26w | G24Q3 |  | 180 |  |  |  | 180 | illuminazione esterna
Plafoniera LED Pensiline |  |  | 85 |  |  |  | 85 | illuminazione esterna
| - |  |  |  |  | 16