S o c i e t à   p e r   a z i o n i

HSE/ Coordinamento RSPP

DIREZIONE GENERALE

Fabbricati  Sede  Firenze

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09)

| N. contratto d’appalto/opera |  |
| --- | --- |
| Attività oggetto del contratto d’appalto/opera | Manutenzione impianti elettrici, climatizzazione, idrosanitari ed antintrusione per il complesso dei fabbricati della Direzione di Firenze |
| Appaltatore/prestatore d’opera: |  |

Firenze, 24/06/2019

INDICE

INTRODUZIONE	3

CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE  DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI	8

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA	14

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	15

COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DALLE INTERFERENZE	33

## INTRODUZIONE

Per l’elaborazione del presente documento si è fatto riferimento principalmente alle seguenti fonti normative e linee guida  ufficiali:

- D.Lgs 81/08 art. 26, comma 3, così modificato da art. 16 D.Lgs. 106/2009;

- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

- Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

Ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

  - verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;

  - fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture  devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il datore di lavoro committente, ha l’obbligo di promuovere tali attività di cooperazione e di coordinamento, elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il DUVRI è un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 a loro carico.

Sono esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi D.Lgs 81/08 art. 26, comma 3 così come modificato da art. 16 D.Lgs. 106/2009, gli appalti di:

- lavori, servizi e forniture per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interni” tutti i locali/luoghi/ambienti messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento dell’attività, di cui il datore di lavoro committente non abbia la disponibilità giuridica;

- i servizi di natura intellettuale;

- la mera fornitura di materiali o attrezzature;

- i lavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI;

- i lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89 del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, in cui operano più imprese, per i quali è previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui il datore di lavoroche ha la disponibilità dei luoghi in cui si svolge il lavoro, servizio o fornitura, non coincide con il committente (soggetto che affida il contratto), quest’ultimo redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il Datore di lavoro responsabile degli ambienti presso i quali deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento con riferimento ai rischi interferenziali specificidegli ambienti in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali e lo stesso DUVRI.

DEFINIZIONI

| Responsabile Tecnico del contratto/RUP | Soggetto individuato dal Committente, fuori dai casi di applicazione del D.Lgs. 163/2006, che adempie ai doveri del Committente ai fini della presente procedura |
| --- | --- |
| Preposto | Soggetto individuato dal Datore di Lavoro (che ha la disponibilità giuridica dei luoghi) che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ai fini della presente procedura il preposto è quello coinvolto nell’esecuzione del contratto, che dovrà effettuare il controllo sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI e sugli altri adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. (Vedi Linee guida per l’adempimento degli obblighi connessi ai contratti di lavori, servizi e forniture(art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Fornisce inoltre le informazioni necessarie sullo stato dei luoghi e degli ambienti in cui si svolge l’appalto (con i corrispondenti rischi e misure di prevenzione e emergenza), nonché in ordine alle eventuali attrezzature del committente che dovessero utilizzare i fornitori, mediante l’apposita modulistica. |
| Datore di lavoro | Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Sono individuati come datori di lavoro di Autostrade per l’Italia: -il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Roma, Firenze e relative pertinenze; -i Direttori di Tronco per le rispettive Direzioni di Tronco e loro relative pertinenze. |
| Committente | Soggetto il quale affida il contratto di appalto di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. |
| Appaltatore | Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri (anche prestatori di servizi ed i soggetti affidatari di forniture); si intende quale Appaltatore, in accordo con le linee guida aziendali, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto; saranno considerati tali anche i fornitori se svolgono attività con minimo supporto di personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in opera). |
| Subappaltatore | Soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri, già compresa in quelle oggetto dell’appalto principale; in accordo con le linee guida aziendali, saranno considerati tali anche i subfornitori se svolgono attività con personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in opera). |
| Lavoratore autonomo oprestatore d’opera | Colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 Cod. Civile), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attività all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa. |
| RSPP | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. |
| ASPP | Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione |
| SPP | Servizio di Prevenzione e Protezione. |
| DUVRI | Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indica le misure adottate per l’eliminazione o, ove ciò non sia possibile, la riduzione dei rischi derivanti dalle Interferenze. |
| Costi per la sicurezza | I costi per la sicurezza sono così suddivisi: Costi A - Costi relativi alla sicurezza delle attività oggetto dell’appalto; Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze tra attività dell’appalto e attività del committente (o di altri appaltatori o subappaltatori) o, in alcuni casi, attività di terzi estranei all’appalto-non coinvolti dall’attività di lavoro- ma comunque presenti a vario titolo negli ambienti di lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, le Organizzazioni Sindacali qualificate (es. R.S.A. o territoriali) e i R.L.S.. |
| Contratto d’appalto | Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Cod. Civile). |
| Contratto d’opera | Contratto col quale una persona si obbliga verso altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.). |
| Contratto chiuso | Contratto il cui oggetto viene definito contestualmente alla stipula (es.: installazione impianto antincendio). |
| Contratto aperto | Contratto il cui oggetto viene definito per categorie e/o prezzi, la cui determinazione di dettaglio è rimessa alle successive fasi di assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadro di manutenzione, nell’ambito del quale vengono commissionate di volta in volta le specifiche attività). |
| Subappalto | Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l’autorizzazione. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 Cod. Civile). |
| Nolo a caldo | Rapporto contrattuale in forza del quale l’imprenditore concede in godimento un mezzo, un’apparecchiatura o un’attrezzatura e si obbliga anche a fornire il personale preposto alla conduzione o impiego del detto mezzo, apparecchiatura o attrezzatura. A prescindere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore di cui alla disciplina in materia di appalti pubblici, detta attività rientra nel campo di applicazione della presente procedura. |
| Interferenza: | La circostanza in cui si verifica un evento rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che opera nella stessa sede aziendale con contratti differenti. |
| Riunione preliminare di cooperazione e coordinamento | Riunione da tenersi sempre prima dell’inizio delle attività, durante la quale si prende conoscenza diretta dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoroedelle misure relative alla gestione delle emergenze, si condividono le misure di sicurezza previste nel DUVRI, e si redige il verbale di riunione (Verbale di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento). Nel caso in cui durante la riunione, si ravvisasse la necessità di integrare il DUVRI, verrà redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRI stesso, che dovrà essere allegato al verbale di riunione preliminare. Alla riunione preliminare partecipano il Committente o il Datore di lavoro o il Responsabile tecnico del contratto/RUP o il Preposto e le imprese esecutrici e/o affidatarie tutte, oltre all’eventuale presenza dell’RSPP o dell’ASPP. Ove l’attività potesse generare/subire interferenze da un cantiere soggetto agli obblighi di coordinamento di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/08, a detta riunione parteciperà anche il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione competente. |
| Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attività | Riunione da tenersi in corso d’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, o periodicamente in funzione della durata dell’attività, durante la quale si concordano eventuali misure integrative e/o modifiche e si redige il verbale di riunione. |

## CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, è stata effettuata procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attività previste dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attività sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici luoghi/aree/ ambienti di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata delle attività; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utilizzati; la presenza contemporanea di personale della società committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni attività è stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione e protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

- sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

- fattori di rischio introdottinegli ambienti di lavoro del committente dall’attività dell’appaltatore;

- fattori di rischio esistentinegli ambienti di lavoro del committente in cui deve operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;

- fattori di rischio derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata.

La valutazione dei rischi da interferenze è stata condotta in riferimento, oltre che al personale dell’appaltatore, delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche agli utenti autostradali, alle autorità (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono intervenire presso i luoghi e gli ambienti del committente interessati dai lavori.

Il presente documento, eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale e costituisce il DUVRI statico al quale farà seguito, secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007, il DUVRI dinamico aggiornatoin fase di aggiudicazione (con le specifiche dell’impesa appaltatrice e con le eventuali modifiche da essa introdotte), e in fase di esecuzione (in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo) del contratto.

In tutti i casi in cui il Datore di Lavoro, cioè colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi di svolgimento dell’attività oggetto del contratto, non coincida con il Committente (affidatario del contratto), questi deve inviare al Datore di Lavoro presso cui deve essere eseguito il contratto, il documento di valutazione dei rischi da interferenze, firmato dal Committente e sottoscritto dall’appaltatore/subappaltatore, recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.

COSTI DELLA SICUREZZA

Premessa

Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a due diversi tipi di costi:

- costi derivanti dalle misure adottate,in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per eliminare e, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività dell’appalto e le attività del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, le attività di terzi estranei presenti a vario titolo degli ambienti di lavoro.

Tali costi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

- devono essere specificatamente indicati dal committente,nei contratti di appalto di subappalto e di somministrazione di beni e servizi a pena della nullità del contratto;

- non sono soggetti al ribasso;

Inoltre nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06:

- devono essere valutati dalla stazione appaltante e adeguatamente indicati nei bandi, tenendoli distinti dall’importo a base d’asta;

- non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell’appaltante in ordine alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa Stazione Appaltante.

- Costi derivanti dalle misure adottate per eliminare e, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo, i rischi propri delle lavorazioni. Per tali costi, non derivanti da interferenze, resta immutato l’obbligo per le imprese, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.

Tali costi, negli appalti privati:

- sono a carico dell’impresa;

Inoltre nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06:

- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

- il committente deve valutarne la congruità “anche in quei casi in cui non si proceda alla verifica delle offerte anomale” (ad esempio per l’affidamento mediante procedura negoziata).

Stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze

La stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i quali non sono state rilevate interferenze, ovvero per i quali le misure di prevenzione e protezione non generino costi per l’impresa.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per l’eliminazione o la riduzione del rischio individuato siano già previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto nel D. Lgs 81/08 - allegato XV:

- gli apprestamenti (opere provvisionali);

- le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti presso i locali/luoghi/ambienti del datore di lavoro committente o inadeguati all’esecuzione del contratto);

- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);

- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per l’eliminazione o la riduzione del rischio individuato siano già previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto, la ditta appaltatrice è tenuta, in qualità di appaltatore-committente, a corrispondere gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore in ragione delle speicifiche attività oggetto di subappalto.. Il committente è tenuto a verificare che tali somme vengano effettivamente corrisposte (attraverso la sottoscrizione di una “dichiarazione congiunta” da parte delle ditte).

In caso in cui si preveda la presentazione di proposte integrative a seguito dell’aggiudicazione, o in corso d’opera derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico, ed organizzativo, il committente dovrà preventivare tra le somme a disposizione, una voce relativa agli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza.

In caso di modifiche contrattuali (inserimento di nuove attività in ambito privato, varianti in corso d’opera di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ecc) verranno nuovamente stimati i costi relativi alle misure di sicurezza per eliminare e, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Tali costi saranno compresi nell’importo della modifica/variante ed individuano la parte di costo da non assogettare a ribasso.

MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Il presente documento, sarà condiviso, prima dell’inizio delle lavorazioni, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento tra: Datore di lavoro committente o Committente o Datore di lavoro che ha la disponibilità dei luoghi oggetto dell’appalto, o Responsabile tecnico del contratto/RUP, o Preposto e i Responsabili degli appaltatori/prestatori d’opera e degli eventuali subappaltatori coinvolti e, se necessario, l’RSPP del committente.

Se in tale sede si individueranno variazioni rispetto al DUVRI redatto, edeventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare (se ritenute necessarie da parte del Committente/Datore di lavoro committente/Datore di lavoro che ha la disponibilità dei luoghi oggetto dell’appalto/Responsabile tecnico del contratto/RUP o Preposto), le stesse saranno riportate nel “Verbale di aggiornamento/modifica/integrazione del DUVRI”, che dovrà essere allegato al presente DUVRI insieme al “Verbale di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento”.

Durante l’esecuzione del contratto,gli eventuali aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo,del DUVRI redatto (e aggiornato nella riunione preliminare), saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di attivitàdai soggetti coinvolti e riportati nel verbale di riunione(Verbale di riunione, cooperazione e coordinamento in corso di attività). Tale verbale, come il precedente,dovrà essere allegato al presenteDUVRI e ne costituirà dinamico aggiornamento.

| SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO |  |
| --- | --- |
| Rif. contratto d’appalto |  |
| Durata del contratto | 01/01/20209 – 31/12/2020 |
| Committente |  |
| Responsabile tecnico del contratto/RUP | Geom Oreste CIVITELLI |
| Preposto coinvolto nell’esecuzione del contratto | Fabio Lupi Enrico Sostegni |
| Impresa appaltatrice |  |
| Sede legale |  |
| Titolare dell’impresa appaltatrice |  |
| Referente dell’impresa appaltatrice |  |
| Impresa subappaltatrice |  |
| Sede legale dell’impresa subappaltatrice |  |
| Titolare dell’impresa subappaltatrice |  |
| Referente dell’impresa subappaltatrice |  |
| Attività oggetto dell’appalto | Manutenzione impianti elettrici, di climatizzazione centralizzati, autonomi e idrosanitari per il complesso dei fabbricati della Direzione Generale di Firenze |
| Descrizione attività | Manutenzione programmata impianti elettrici: - Verifiche con cadenza mensile di funzionamento degli interruttori, degli strumenti di misura e delle lampade, di segnalazione presso le seguenti sedi Fabbricato Fagnoni: - Cabina di trasformazione, quadro elettrico generale, quadri elettrici di rifasamento e quadri elettrici derivati. Nuovo Centro Direzionale e fabbricato ubicato in via Bovio Calenzano - Cabina di trasformazione Mt/bt e quadri elettrici Mt/bt. - Verifiche con cadenza semestrale dei trasformatori e delle cabine di trasformazione per il controllo generale dei collegamenti e -delle parti meccaniche di fissaggio Manutenzione straordinaria su chiamata di - Impianti elettrici - Impianti TV (fabbricato Fagnoni e Casa Colonica) - Sbarre automatiche (edificio Prato Calenzano e fabb. Fagnoni) - Centraline elettroniche e telecomandi cancelli automatici - Impianti di aspirazione/pressurizzazione locale Mt e locali quadri elettrici generali Bt - Lampada segnalazione ostacoli per navigazione aerea della Chiesa - Illuminazione parcheggi Manutenzione impianti di condizionamento L’attività consiste nel controllo continuo di tutti gli impianti citati, nella loro manutenzione atta a prevenire eventuali guasti da usura o da mal funzionamenti e interventi immediati in caso di guasti (rotture, blocchi, perdite,..) dei suddetti impianti e di loro parti, più precisamente: - Controllo dell’efficienza dei condizionatori con verifica perdite gas refrigerante; - Pulizia e controllo o sostituzione filtri CTA (Centrale Trattamento Aria) - Conversione dell’impianto di condizionamento nel cambio stagione Eventuali riparazioni degli impianti in caso di malfunzionamento o rottura. |
| Orario di lavoro/turni | dalle ore 8:00 alle ore 17:00 Su chiamata per interventi straordinari e guasti (anche festivi e notturno) |
| Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti | Lavori che richiedono apertura di tracce e smuri - Muratore - Addetto alla pulizia (ditta appaltatrice) Lavori su impianti di trasmissione dati - Tecnico informatico (ditta appaltatrice o personale Aspi) Traslochi/ spostamento postazioni VDT - Addetto al trasloco (ditta appaltatrice) - Tecnico informatico (ditta appaltatrice o personale Aspi) - Addetto alla pulizia (ditta appaltatrice) Nell’attività di manutenzione degli impianti possono cooperare con le ditte preposte Per il carico e scarico merci possono cooperare con l’impresa di facchinaggio. Possono inoltre cooperare durante gli interventi con le imprese edili e di manutenzione elettrica. E’ presente personale Essediesse per supervisionare |
| Personale genericamente presente nei luoghi di azione | Dipendenti ASPI e consociate, Irideos, altri appaltatori presenti nella sede |

## INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

| FATTORE DI RISCHIO/ Evento danno | MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA |
| --- | --- |
|  | Attività 1: CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI NELLE AREE ESTERNE E SPOSTAMENTI A PIEDI ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO. |
| CIRCOLAZIONE VEICOLI E MEZZI OPERATIVI/ incidenti, investimenti | istruzioni di sicurezza Procedere all’interno delle aree a passo d’uomo. Rispettare i sensi di marcia e la segnaletica stradale. In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra. Parcheggiare i veicoli nell’area appositamente predisposta ed evidenziata con segnaletica verticale ed orizzontale. Non parcheggiare gli autoveicoli in aree riservate a quelle del personale Aspi o della PS. Camminare possibilmente sui marciapiedi e sui percorsi pedonali. Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra. Indossare sempre i DPI ad alta visibilità. |
| MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI/ schiacciamenti, urti | Attività: Lavori e circolazione in aree esterne ed interne |
|  | istruzioni di sicurezza Non sostare nelle aree di carico e scarico e lungo i percorsi pedonali durante la movimentazione di carichi da parte di terzi. Non sostare nelle aree sottostanti i carichi sospesi o in prossimità di piani sopraelevati in presenza di personale al lavoro. |
| RISCHIO INCENDIO/ ustioni | Attività: Lavori presso depositi, impianti tecnici. |
|  | istruzioni di sicurezza Tutto il personale è tenuto al rispetto delle misure previste dal DM 10/03/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come: |
| (continua) | (continua) - rispetto dell’ordine e della pulizia; - rispetto del divieto di fumare in tutte le strutture; - evitare l’accumulo di materiali combustibili o infiammabili; - evitare l’ostruzione delle vie di esodo; - evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco. Sono affisse nei luoghi di lavoro, in punti visibili, le planimetrie delle vie di fuga con le principali misure comportamentali da tenere in caso di emregenza ed evacuazione dell’edificio. In caso di emergenza il personale dell’appaltatore è tenuto ad attenersi alla procedura interna prevista fornita in allegato al presente documento. |
| RISCHIO ELETTRICO/ elettrocuzione | Attività: Lavori in prossimità di impianti e apparecchiature elettriche in tensione |
|  | Le attività in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di attrezzature elettriche devono essere svolte in modo da evitare il contatto con conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione delle attrezzature utilizzate. Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente. |

NOTA BENE:

Eventuali rischi specifici diversi da quelli sopraelencati, connessi a particolari situazioni o modifiche sopraggiunte, e relative misure verranno comunicati in sede di RIUNIONE PRELIMINARE e/o RIUNIONE DI COORDINAMENTOche costituiranno integrazioni del DUVRI (cfr. verbale di riunione preliminare/riunione di coordinamento).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

OBBLIGHI E DIVIETI

- Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D. Lgs 81/08). La tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente (ai sensi dell’art. 5 dalla L. 136/2010). - Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzatidal Preposto coinvolto nell’esecuzione del contratto o dal Responsabile tecnico del contratto/RUP del committente. - Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività, perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i richiami vocali di altri lavoratori.

| ATTIVITA’ N. 2 | MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO |
| --- | --- |
| Descrizione attività | Trasporto dei materiali necessari alla lavorazione e dell’attrezzatura di lavoro |
| Luoghi | Tutti i locali di collegamento e passaggio interni ed esterni degli edifici di competenza secondo contratto |
| Orario di effettuazione dell’attività (dalle ore/alle ore) | Dalle ore 8:00 alle ore 17:00 Su chiamata per interventi strordinari e guasti (anche festivi e notturno) |
| Impianti tecnologici interessati | Montacarichi |
| Veicoli/ Macchine/ Attrezzature utilizzati | Bravette, carrelli a 4 ruote, transpallet manuali (tutte attrezzature di proprietà dell’appaltatore) |
| Sostanze/Preparati utilizzati |  |
| Materiali utilizzati |  |

| FASI | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE |  | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Possibili interferenze | Evento/Danno |  |
| Carico/scarico materiali su/dagli autocarri presso le aree adibite | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - autovetture dei dipendenti delle società ASPI e consociate e Irideos - automezzi di altri appaltatori Presenza di pedoni: - dipendenti ASPI e consociate, Irideos - Altri appaltatori | Incidenti: - impatti tra automezzi Investimenti Urti Caduta materiali dall’attrezzatura di trasporto e di carico e dal mezzo | misure comportamentali per l’appaltatore - Durante le operazioni di carico e scarico mantenersi all’interno della sagoma del mezzo - Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l’ingombro della via di transito veicolare - Non ingombrare la via di transito veicolare con attrezzature e materiale di vario genere - Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce) - Prima di procedere allo scarico/carico merci sul mezzo assicurarsi che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti) - Delimitare la zona di carico e scarico merci mediante nastro bicolore - Non sovraccaricare la pedana di carico del mezzo e posizionarvi i materiali in modo stabile - Prima di procedere al sollevamento della pedana di carico del mezzo assicurarsi che: - sia stata correttamente alzata la spondina posteriore - non vi siano persone né mezzi nell’area di azione della pedana stessa |
| Movimentazione di materiali mediante bravette, carrelli o transpallet manuali all’interno e all’esterno dell’edificio | Presenza di pedoni - dipendenti ASPI e consociate e Irideos - altri appaltatori | - Urti a persone o cose - Caduta di oggetti | - In caso di trasporto di materiali particolarmente voluminosi e pesanti su percorsi comuni viene di norma precluso momentaneamente il transito alle persone non addette alle attività - E’ vietato l’uso degli ascensori per il trasporto dei materiali misure comportamentali per l’appaltatore - Assicurare il materiale i modo che non possa cadere dall’attrezzatura di trasporto - In caso si debbano percorrere passaggi comuni con carichi particolarmente pesanti o voluminosi e se il materiale sporge dall’attrezzatura, farsi precedere da un altro addetto - In caso si debba trasportare un carico su passaggi (rampe, corridoi, ecc.) a uso promiscuo, dare sempre la precedenza ai pedoni sopraggiungenti |
|  |  |  | - Per la movimentazione del materiale utilizzare esclusivamente i montacarichi - Non utilizzare il montacarichi quando sono presenti altre persone (dipendenti ASPI e consociate, ecc. o personale di altre ditte che movimenta materiale) - Quando si esce dal montacarichi, ai piani, aprire la porta con cautela e lentamente onde evitare di urtare le persone presenti in prossimità di essa - Rispettare il carico massimo indicato nelle targhe affisse all’interno del montacarichi |

| ATTIVITA’ N. 3 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI |
| --- | --- |
| Descrizione attivita’ | Effettuazione della verifica periodica del funzionamento di interruttori, strumenti di misura, impianti d’illuminazione di emergenza nelle cabine di trasformazione, nei locali quadri elettrici generali e sui quadri elettrici di piano presso le sedi della DG Firenze di competenza secondo contratto. Sostituzione/riparazione di parti dell’impianto elettrico (prese, interruttori, quadri, cavi, ecc.) |
| Luoghi interessati | Locali interni agli edifici di competenza, cabine di trasformazione |
| Orario di effettuazione (dalle ore/alle ore) | Variabile all’interno dell’orario di lavoro stabilito nel contratto |
| Impianti tecnologici interessati | Impianto elettrico, di messa a terra e contro le scariche atmosferiche |
| Veicoli/ Macchine/ Attrezzature utilizzati | Tester, utensileria manuale standard da elettricista, trapano e utensili elettrici portatili, scale portatili, trabattelli, pedane elevabili, ponti sviluppabili. |
| Sostanze/Preparati utilizzati |  |
| Materiali utilizzati | - Cavi, materiali elettrici in generale. |

| FASI | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE |  | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Possibili interferenze | Evento/Danno |  |
| Verifica mensile del funzionamento degli interruttori, degli strumenti di misura e dell’impianto di illuminazione d’emergenza Modifiche all’impianto elettrico (sostituzioni/spostamenti cavi, quadri, prese, interruttori, ecc.) | Presenza di personale in transito o che svolge la propria attività di lavoro - dipendenti ASPI e consociate e Irideos - altri appaltatori Presenza di personale in transito o che svolge la propria attività di lavoro - dipendenti ASPI e consociate e Irideos - altri appaltatori | Black out - Incidenti per mancanza di illuminazione) - Disagi Contatto diretto con conduttori in tensione Elettrocuzione Intralci Cadute Rumore Stress udit. Corto circuito - Incendio - Ustioni Sviluppo polveri Caduta dall’alto | misure ORGANIZZATIVE - In caso di mancanza di energia elettrica i computer sono alimentati da rete elettrica sussidiaria misure comportamentali per l’appaltatore - In caso di necessità di togliere temporaneamente corrente elettrica (prova interruttori, verifica impianto di illuminazione di emergenza, ecc) avvertire il Referente per l’esecuzione del contratto affinchè sia avvisato il personale presente nell’area di lavoro interessata - In caso di interventi di manutenzione programmata nelle cabine di trasformazione e nei locali quadri elettrici generali concordare con il Referente per l’esecuzione del contratto il giorno e l’orario di accesso ai locali - In caso di interventi di manutenzione all’interno delle cabine di trasformazione e nei locali quadri elettrici generali, coordinarsi con il referente per l’esecuzione del contratto per la chiusura dei locali e la riconsegna delle chiavi - Non lasciare i locali tecnici e i quadri elettrici aperti in propria assenza o con le chiavi inserite nella serratura. misure comportamentali per l’appaltatoRE - In caso di esecuzione di lavori sull’impianto elettrico che richiedono apertura tracce e smuri, approntare le necessarie opere provvisionali di delimitazione e segnalazione del cantiere in modo da interdire l’accesso al |
|  | Presenza di personale di altre ditte/lavoratori autonomi cooperanti: - muratore (esecuzione tracce e smuri) - tecnico informatico per la disattivazione/ripristino dei collegamenti di rete e delle apparecchiature. - Addetto alle pulizie incaricato della pulizia dell’area di lavoro prima del ripristino delle normali attività - Addetti al facchinaggio. | Corto circuito - Incendio - Ustioni Sviluppo polveri Caduta dall’alto | personale non addetto. - In caso di lavori sull’impianto elettrico che richiedono la messa fuori tensione di un settore o di un intero piano di un edificio, i lavori dovranno essere preventivamente concordati con il Referente per l’esecuzione del contratto ed effettuati possibilmente fuori dalla normale attività lavorativa. - In caso di lavori su impianti elettrici fuori tensione, - Assicurarsi che siano state sezionate tutte le parti dell’impianto sul quale si lavora - Prendere tutte le misure tecniche e organizzative previste dalle norme tecniche vigenti affinchè non si verifichino chiusure intempestive dell’impianto e apporre cartelli monitori sui quadri elettrici di comando - Verificare che i conduttori e le masse su cui si opera siano privi di tensione - Nel caso di esecuzione di lavori su conduttori in tensione , effettuare l’attività solo se si è PES o PAV ai sensi della norma CEI 11-27 e approntando tutte le misure di sicurezza necessarie contro il contatto diretto con gli elementi conduttori e il corto circuito - In caso di lavori che richiedono l’apertura di tracce e smuri, coordinarsi con il muratore affinchè i lavori sull’impianto elettrico siano effettuati solo dopo l’esecuzione di quelli in muratura |
|  |  |  | - Durante tutta la fase di esecuzione di tracce in prossimità dei punti di passaggio della linea elettrica, togliere tensione all’impianto e dare il consenso al lavoro dopo aver messo l’impianto in sicurezza - Mantenere l’area di cantiere sgombra e pulita - Disporre i cavi elettrici in modo che non intralcino il passaggio e non possano essere tranciati |

| ATTIVITA’ N. 3 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE |
| --- | --- |
| Descrizione attivita’ | Controllo del funzionamento dell’impianto, lavaggio e/o sostituzione filtri (CTA); manutenzione e ripristino dell’impianto in caso di guasto; manutenzione straordinaria; inversione stagionale |
| Luoghi interessati | Tutti i locali di competenza secondo il contratto |
| Orario di effettuazione (dalle ore/alle ore) | Variabile all’interno dell’orario di lavoro |
| Impianti tecnologici interessati | Centrali frigorifere, impianti climatizzazione centralizzati e autonomi, CTA, nelle aree dove passano le tubazioni. |
| Veicoli/ Macchine/ Attrezzature utilizzati | Trapani, avvitatori, saldatrice a elettrodi, ossiacetilenica, utensileria standard. |
| Sostanze/Preparati utilizzati | Detergenti, disinfettanti per le batterie di condizionamento, disincrostanti (per lavaggio gruppi frigo), acidi per la statsatura, silicone, colle |
| Materiali utilizzati | - |

| FASI | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE |  | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Possibili interferenze | Evento/Danno |  |
| Manutenzione ordinaria dell’impianto di condizionamento e trattamento aria | Presenza di personale in transito o che svolge la propria attività di lavoro - dipendenti ASPI e consociate e Irideos - altri appaltatori | Urti a persone o cose Caduta di oggetti Sversamenti di liquidi | misure comportamentali per l’appaltatore - Concordare con il referente per l’esecuzione del contratto la pianificazione del lavoro in modo da escludere la presenza di terzi - In caso di verifiche di funzionamento che necessitino di lavorazioni in quota delimitare la zona con la fascia bianca e rossa in modo da interdire l’accesso al personale non addetto - Non lasciare materiale e attrezzature da lavoro lungo le vie di transito - Mantenere l’area di lavoro pulita e in ordine - In caso di fuoriuscita di acqua provvedere immediatamente ad asciugare la superficie |
| Pulizia e sostituzione dei filtri Pulizia bocchette di aerazione | Presenza di personale in transito o che svolge la propria attività di lavoro - dipendenti ASPI e consociate e Irideos - altri appaltatori | - Intralci - Sviluppo polveri - Eiezione di liquidi - Caduta oggetti e sostanze dall’alto | misure comportamentali per l’appaltatore - Concordare con il referente per l’esecuzione del contratto la pianificazione del lavoro in modo da escludere/ ridurre la presenza di terzi nell’area di lavoro - In effettuazione di operazioni in posizione sopraelevata, impedire il passaggio di persone nell’area sottostante mediante transennatura o sistema equivalente e idonea segnalazione - In caso di asportazione filtri o bocchette (per sostituzione o per trasporto all’area lavaggio), provvedere ad imbustarli immediatamente e a sigillare il contenitore in modo che non ci sia dispersione di poveri - Le operazioni di lavaggio filtri o bocchette, tramite getto d’acqua additivato con sostanze anti batteriche dovranno essere eseguite esclusivamente nell’apposita area di lavaggio e comunque in aree esterne precluse al personale non addetto - In caso di pulizia di bocchette in loco, asportare la polvere e lo sporco utilizzando panni inumiditi - In caso di pulizia di bocchette di mobiletti fan coil in prossimità di postazioni di lavoro, far allontanare il personale per il tempo necessario alla lavorazione |
| Manutenzione gruppi frigo - Lavaggio con utiizzo di prodotti disincrostanti e/o igienizzanti - Rifornimento di gas refrigerante | Personale Essediesse che effettua supervisione | - Eiezione di sostanze fluide pericolose | misure comportamentali per l’appaltatore - Durante l’operazione far allontanare il personale presente |
| Manutenzione ordinaria (verifica di funzionalità delle pompe e dei comrpressori, controlli temperatura, pressioni, sostituzione cinghie, filtri ,ecc.) | Personale Essediesse che effettua supervisione | - Organi in movimento | misure comportamentali per l’appaltatore - Impedire al personale estraneo di avvicinarsi in presenza di organi in movimento (cinghie pulegge, ecc.) non protetti |
| Manutenzione straordinaria (perdite gas dall’impianto e rimessa in servizio impianto, nuove installazioni, ecc.) continua | Presenza di personale in transito o che svolge la propria attività di lavoro - dipendenti ASPI e consociate e Irideos - altri appaltatori Presenza di personale cooperante - muratori - elettricisti | - Temporanea arresto dell’impianto di riscaldamento - Intralci - Cadute - Rumore Stress uditivo - Elettrocuzione - Sviluppo polveri - Caduta dall’alto | misure comportamentali per l’appaltatore - Concordare con il referente per l’esecuzione del contratto le modalità di esecuzione del lavoro in modo da effettuare l’attività in periodi di minima presenza di personale. - Impedire l’accesso alla zona d’intervento al personale estraneo mediante fascia bianca e rossa o apposita segnaletica - In caso di cooperazione con personale di altra ditta (muratore), effettuare le operazioni in tempi diversi, o laddove fosse impossibile, coordinare le misure specifiche per eliminare le possibili interferenze - In caso in cui le lavorazioni richiedano il temporaneo arresto dell’impianto su un settore o un intero piano, avvertire il referente per l’esecuzione del contratto in modo che il personale presente interessato dalla disfunzione sia avvisato preventivamente - In presenza di attività che comportano produzione di polveri o rumore elevato, utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti - Non effettuare la lavorazione in presenza di cavi elettrici scoperti che si sospetta siano in tensione e avvisare il referente per l’esecuzione del contratto per la verifica e la messa fuori tensione dei conduttori - In caso di effettuazione di saldature/tagli su tubazioni con cannello: - accertarsi che non si tratti di tubi per il trasporto di gas o fluidi esplodenti - far allontanare il personale di altre ditte eventualmente presenti nell’area di lavoro - Collocare i gruppi ossiacetilenici n locale apposito subito dopo l’utilizzo DPI - facciali filtranti per polveri, otoprotettori |

| ATTIVITA’ N. 4 | MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO |
| --- | --- |
| Descrizione attivita’ | Manutenzione dell’impianti idrico sanitari dei bagni, nuovi allestimenti |
| Luoghi interessati | Servizi, cucine |
| Orario di effettuazione (dalle ore/alle ore) | Variabile all’interno dell’orario di lavoro |
| Impianti tecnologici interessati | Impianto idrico, impianto elettrico |
| Veicoli/ Macchine/ Attrezzature utilizzati | Attrezzatura standard da idraulico |
| Sostanze/Preparati utilizzati | Sostanze disincrostanti |
| Materiali utilizzati | - |

| FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE |  | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Possibili interferenze | Evento/Danno |  |
| Mannutenzione idraulica (manutenzione ordinaria verifica perdite nell’impianto, nuove installazioni) | Presenza di personale in transito o che svolge la propria attività di lavoro - dipendenti ASPI e consociate e Irideos - altri appaltatori Presenza di personale cooperante - muratori - elettricisti | Temporanea chiusura dei locali igienici - Intralci - Cadute - Rumore Stress uditivo - Cortocircuito - Incendio - Ustioni - Sviluppo polveri Caduta dall’alto | misure comportamentali per l’appaltatore - Concordare con il referente per l’esecuzione del contratto le modalità di esecuzione del lavoro in modo da effettuare l’attività in periodi di minima presenza di personale. - Impedire l’accesso alla zona d’intervento al personale estraneo mediante fascia bianca e rossa o apposita segnaletica - In caso di cooperazione con personale di altra ditta (muratore), effettuare le operazioni in tempi diversi, o laddove fosse impossibile, coordinare le misure specifiche per eliminare le possibili interferenze - Non intervenire sull’impianto senza aver prima chiuso la valvola d’intercettazione dell’acqua a monte della tratta interessata - In caso in cui le lavorazioni richiedano il temporaneo arresto dell’impianto su un settore o un intero piano, avvertire il referente per l’esecuzione del contratto in modo che il personale presente interessato dalla disfunzione sia avvisato preventivamente - In caso di effettuazione di saldature/tagli su tubazioni con cannello: - accertarsi che non si tratti di tubi per il trasporto di gas o fluidi esplodenti - far allontanare il personale di altre ditte eventualmente presenti nell’area di lavoro - Collocare i gruppi ossiacetilenici n locale apposito subito dopo ’utilizzo DPI - facciali filtranti per polveri, otoprotettori |

## COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DALLE INTERFERENZE

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state individuate le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

| COSTI DELLA SICUREZZA | OGGETTO | Prezzo Euro unitario | u.m. | Q. | Durata appalto (mesi) | Totale Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apprestamenti | Cartelli, nastro per le 4 sedi | 150 |  | 4 | 12 | 600 |
| DPI (personale della ditta per accedere ai luoghi di lavoro) previsti dal DUVRI e derivanti dalle interferenze |  |  |  |  |  |  |
| Impianti |  |  |  |  |  |  |
| DP collettivi |  |  |  |  |  |  |
| Procedure |  |  |  |  |  |  |
| Interventi |  |  |  |  |  |  |
| Misure di coordinamento | Formazione dei dipendenti sulle procedure e istruzioni di sicurezza fornite dal committente per effettuare il lavoro | 30 |  | 8 | 12 | 240 |
| Riunioni di cooperazione e coordinamento | Inizio attività o una ogni 6 mesi | 150 |  | 2 |  | 300 |
| Eventuali spese extra | Per attività non prevedibili |  |  |  |  | 300 |
| Totale |  |  |  |  |  | € 1440 |

VERIFICHE EFFETTUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

- Prima dell’inizio dell’attività viene effettuato il sopralluogo preventivo alla presenza degli appaltatori e del Responsabile Tecnico/RUP o del Preposto, presso le aree interessate dall’intervento, al fine di individuare ulteriori rischi specifici presenti nell’ambiente,oltre quelle individuate nel presente DUVRI,e concordare le eventuali misure di sicurezza necessarie. Tali indicazioni verranno riportate nel Verbale di Riunione preliminare di cooperazione e coordinamentoche sarà allegato a questo documento. - Il committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro, siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformità attraverso la richiesta all’appaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformità e delle verifiche periodiche.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

- Verbale di Riunione di coordinamento preliminare

- Piano di Emergenza

Luogo e data                                                                                            Committente

………………………………………	………….….…………………………..

Per accettazione condivisione

Luogo e data	L’appaltatore (Datore di Lavoro)

………………………..	…………………………………….

Per accettazione condivisione

Luogo e data	Il subappaltatore (Datore di Lavoro)

………………………..	…………………………………….

Ad esempio acquisti effettuati dalla sede di Roma per forniture con posa in opera presso le pertinenze di una Direzione di tronco.

Per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, i costi della sicurezza devono essere indicati entro tale data.

D.Lgs. 81/08 art. 26 c 6 “(…) Ai fini del presente comma,  il costo del lavoro è determinato periodicamente in apposite tabelle,dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dallacontrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materiaprevidenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza dicontratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settoremerceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Come da capitolato

La stima dei costi deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.