## Lotto 1
All.07-SCHEMA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO 1 -CIG 83167975FF -APPALTO DI FORNITURA DI N. 8.000 APPARECCHI ILLUMINANTI A LED PER L’ILLUMINAZIONE DI PERMANENTE DELLE GALLERIE AUTOSTRADALI | [6 empty] | Legenda
Celle che il Concorrente dovrà compilare.
Ragione Sociale Concorrente | [7 empty] | Cella con calcolo automatico
P.IVA
C.F.
CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA |  |  |  | Punteggio massimo attribuibile | Indicare in quale misura si soddisfa il relativo sub-criterio, sulla base di quanto previsto all'Art. 18.1 del Disciplinare di Gara. | Note
Criteri di valutazione |  | Sub-Criteri di valutazione
N° | Descrizione | N° | Descrizione
1 | Semplificazione procedure di manutenzione apparecchio illuminante | 1.1 | Apparecchio illuminante che costruttivamente sia apribile senza dover danneggiare alcun componente | 6 |  | Indicare SI/NO a seconda che il prodotto offerto abbia la caratteristica richiesta
|  | 1.2 | Regolazione corrente di pilotaggio driver tramite tecnologia NFC | 6
2 | Caratteristiche meccaniche particolari | 2.1 | Meccanica apparecchio priva di saldatura | 4
|  | 2.2 | Staffa fissata con viteria INOX tipo A4 dimensione min M8 | 3
|  | 2.3 | Staffa di aggancio apparecchio illuminante fissata al corpo dell’apparecchio senza l’utilizzo di saldatura | 5
|  | 2.4 | Sistema di smorzatura dello sforzo del cavo elettrico sul pressacavo | 3
|  | 2.5 | Grado di protezione IP dell’apparecchio | 2
3 | Estensione della garanzia | 3.1 | Ogni anno di estensione della garanzia fino a 2 anni | 8 |  | inserire gli anni di estensione garanzia:0,1 o 2
4 | Immunità alle sovratensioni | 4.1 | Protezione offerta sino a 8kV o sino a 10kV di modo comune | 8 |  | Indicare SI/NO a seconda che il prodotto offerto abbia la caratteristica richiesta
5 | Energia elettrica totale assorbita | 5.1 | Energia elettrica totale assorbita da tutti gli apparati in funzione 24h su 24h in un anno solare | 25 |  | inserire in Watt il valore Pi-esimo_2corsie
inserire in Watt il valore Pi-esimo_3corsie
[5 empty] | 0 | ETOT-LOTTO_1 espresso in KWh
70
LOTTO DI FORNITURA 1
| Parametri | u.m. | Valore
| Apparecchi illum. Gallerie a DUE corsie | N. | 5443
| Pi-esimo_2corsie | W | 0
| Apparecchi illum. Gallerie a TRE corsie | N. | 2557
| Pi-esimo_3corsie | W | 0
| Ore_acc | ore | 24
| Gio_ese | giorni | 365
Energia totale assorbita dal 1° anno di esercizio
Energia singolo anno [kWh]
| Ei-esimo_2corsie_singolo_apparecchio | 0
| Ei-esimo_3corsie_singolo_apparecchio | 0
Energia anno tot. Lotto [kWh]
| ETOT-i-esimo_2corsie_Lotto_1 | 0
| ETOT-i-esimo_3corsie_Lotto_1 | 0
| ETOT-LOTTO_1 | 0